АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июля 2018 года № 29

с. Архангельское

Об утверждении норм потребности

пожарно-технического вооружения

для поста пожарной охраны

с. Архангельское

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях стабилизации обстановки с пожарами и минимизации последствий от них на территории муниципального образования, Администрация Архангельского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые нормы потребности пожарно-технического вооружения для поста пожарной охраны с. Архангельское.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Архангельского сельского поселения http://arhangelskoe.eps74.ru в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Архангельского

сельского поселения                                                                      С.В. Пузырева

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Архангельского сельского поселения

от 23 июля 2018г. № 29

Нормы потребности пожарно-технического вооружения

для поста пожарной охраны с. Архангельское

| № | Наименование вооружения и оборудования | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукав всасывающий, дл. 4м, диам.125мм | шт. | 2 |
| 2 | Рукав напорный дл.20м, диам. 51 мм | шт. | 2 |
| 3 | Сетка всасывающая СВ-125 с веревкой дл.12м | шт. | 1 |
| 4 | Водосборник ВС-125 с заглушками | шт. | 1 |
| 5 | Разветвление трехходовое РТ-80 (РТ-70) | шт. | 2 |
| 6 | Колонка пожарная | шт. | 1 |
| 7 | Ключ для открывания крышек ПГ | шт. | 1 |
| 8 | Ключ для соединения всасывающих рукавов | шт. | 1 |
| 9 | Ключ для соединения напорных рукавов | шт. | 1 |
| 10 | Лестница трехколенная | шт. | 1 |
| 11 | Лестница штурмовая | шт. | 1 |
| 12 | Лом универсальный | шт. | 1 |
| 13 | Кувалда кузнецкая весом 5 кг | шт. | 1 |
| 14 | Топор плотницкий | шт. | 1 |
| 15 | Пила-ножовка по дереву в деревянном футляре | шт. | 1 |
| 16 | Пила двуручная в футляре | шт. | 1 |
| 17 | Болгарка | шт. | 1 |
| 18 | Трос для срывания металлических решеток,дверей дл.10-15м,диам.10мм | шт. | 1 |
| 19 | Перчатки диэлектрические | пар | 1 |
| 20 | Диэлектрические ножницы | шт. | 1 |
| 21 | Коврик диэлектрический | шт. | 1 |
| 22 | Отогреватель пожарных гидрантов | шт. | 1 |
| 23 | Лампа паяльная (в зимнее время) | шт. | 1 |
| 24 | Спасательная веревка в чехле | шт. | 1 |
| 25 | Теплоотражательный костюм | компл. | 2 |
| 26 | Сапоги резиновые | пар | 2 |
| 27 | Электрический индивидуальный фонарь ФЭИ | шт. | 1 |
| 28 | Аптечка медицинская | компл. | 1 |
| 29 | Огнетушитель ОУ-5 или ОП-5 | шт. | 1 |
| 30 | Сумка связного с документами: | шт. | 1 |
|  | Справочник оперативных телефонов | шт. | 1 |
|  | Журнал поста безопасности | шт. | 1 |
|  | Акт о пожаре | шт. | 1 |
|  | Бланки объяснений | шт. | 1 |
| 31 | Комплект шоферского инструмента | компл. | 1 |
| 32 | Автомобильная радиостанция | шт. | 1 |
| 33 | Сигнально-громкоговорящее устройство | шт. | 1 |
| 34 | Знак аварийной остановки | шт. | 1 |
| 35 | Ранец | шт. | 1 |
| 36 | Спец.одежда | компл. | 5 |
| 37 | Тормозные шланги для а/м УРАЛ | компл. | 1 |
| 38 | Шланг подкачки | шт. | 1 |